TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

Contratação de serviços técnicos especializados para a instalação de usina de energia solar fotovoltaicos de 11,99kwp no prédio da Câmara Municipal, incluindo a aquisição de materiais, mão de obra exigida para instalação e a regularização da usina perante a concessionária de energia elétrica local, além dos demais procedimentos necessários para a operação e pleno funcionamento da mesma.

- DA JUSTIFICATIVA

Como é cediço a energia elétrica é essencial para manter a iluminação e climatização do ambiente, bem como também para o regular funcionamento de equipamentos de informática (computadores, impressoras etc.), sendo, portanto, imprescindível para o desenvolvimento dos trabalhos desta Câmara Municipal.

Em estudo preliminar realizado, considerando os últimos doze meses, foi constatado que a presente Câmara Municipal consome mensalmente cerca de 870kwh, o que representa um custo médio mensal de aproximadamente R$ 530,70 (quinhentos e trinta reais).

Nesse sentido, destaca-se que a substituição da forma tradicional de fornecimento de energia pela de captação solar tem se mostrado opção mais econômica a médio e longo prazo.

De acordo com o estudo realizado, o investimento realizado começaria a trazer retorno financeiro em 48 (quarenta e oito) meses, conforme planilha abaixo:

| ANO | GERAÇÃO ANUAL (kwh/ano) | CUSTO DO kwh | ECONOMIA ACUMULADA | RETORNO DO INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.625,08 | R$ 0,65 | R$ 10.606,30 | - R$ 39.304,18 |
| 2 | 16.539,83 | R$ 0,71 | R$ 11.518,47 | - R$ 27.785,71 |
| 3 | 16.454,57 | R$ 0,77 | R$ 12.507,29 | - R$ 15.278,42 |
| 4 | 16.369,31 | R$ 0,84 | R$ 13.579,18 | - R$ 1.699,24 |
| 5 | 16.284,06 | R$ 0,92 | R$ 14.741,08 | R$ 13.041,84 |
| 6 | 16.198,80 | R$ 1,00 | R$ 16.000,51 | R$ 29.042,35 |
| 7 | 16.113,54 | R$ 1,09 | R$ 17.365,62 | R$ 46.407,96 |
| 8 | 16.028,29 | R$ 1,19 | R$ 18.845,22 | R$ 65.253,18 |
| 9 | 15.943,03 | R$ 1,30 | R$ 20.448,87 | R$ 85.702,05 |
| 10 | 15.857,77 | R$ 1,41 | R$ 22.186,90 | R$ 107.888,95 |
| 11 | 15.772,52 | R$ 1,54 | R$ 24.070,53 | R$ 131.959,48 |
| 12 | 15.687,26 | R$ 1,68 | R$ 26.111,88 | R$ 158.071,36 |
| 13 | 15.602,00 | R$ 1,83 | R$ 28.324,08 | R$ 186.395,44 |
| 14 | 15.516,75 | R$ 1,99 | R$ 30.721,35 | R$ 217.116,80 |
| 15 | 15.431,49 | R$ 2,17 | R$ 33.319,08 | R$ 250.435,88 |
| 16 | 15.346,23 | R$ 2,37 | R$ 36.133,95 | R$ 286.569,83 |
| 17 | 15.260,97 | R$ 2,58 | R$ 39.183,98 | R$ 325.753,80 |
| 18 | 15.175,72 | R$ 2,81 | R$ 42.488,71 | R$ 368.242,52 |
| 19 | 15.090,46 | R$ 3,07 | R$ 46.069,29 | R$ 414.311,81 |
| 20 | 15.006,20 | R$ 3,34 | R$ 49.948,59 | R$ 464.260,40 |
| 21 | 14.919,95 | R$ 3,64 | R$ 54.151,38 | R$ 518.411,78 |
| 22 | 14.834,69 | R$ 3,97 | R$ 58.704,48 | R$ 577.116,26 |
| 23 | 14.749,43 | R$ 4,33 | R$ 63.636,88 | R$ 640.753,14 |
| 24 | 14.664,18 | R$ 4,72 | R$ 68.979,99 | R$ 709.733,13 |
| 25 | 14.578,92 | R$ 5,14 | R$ 74.767,78 | R$ 784.500,91 |

Desta forma, a contratação em tela baliza na economicidade que o investimento trará para a Câmara Municipal, conforme acima exposto.

- DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

  - O objeto contratado inclui a elaboração de projeto executivo, o fornecimento dos materiais utilizados, bem como mão de obra exigida para a instalação e a regularização da usina perante a concessionária de energia elétrica local, além dos demais procedimentos necessários para a operação e pleno funcionamento da mesma, conforme abaixo especificado:

| Item | Equipamento | Unidade | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Elaboração do projeto executivo para a instalação de usina de energia solar fotovoltaicos com capacidade mínima de 11,99kwp. | - | - |
| 02 | Modulo 545Wp – mono – HC ou superior. | Unit. | 22 |
| 03 | Inversor FV mono 220V/3MPPT/DPS II ou superior | Unit. | 01 |
| 04 | QDCA/91, CJ. Quadro de Prot.CA – Solar (63ª DJ.AC) ou superior | Unit. | 01 |
| 05 | Kit de estrutura para telhado metálico. | Unit. | 01 |
| 06 | Cabo Solar. | Metros | 190 |
| 07 | Serviço de instalação. | Unit. | - |
| 08 | Regularização do sistema junto à Concessionária. | - | - |

  - Todo material/equipamento empregado na execução dos serviços será novo e de primeira qualidade.

  - Serão rejeitados os materiais que não se enquadrarem nas especificações contidas no item 3.1. deste Termo de Referência.

  - A utilização de materiais/equipamentos similares aos especificados só poderá ser feita mediante prévia autorização da fiscalização, devidamente registrada, podendo a fiscalização solicitar, sempre que entender necessário, a comprovação da similaridade por meios documentais (testes de laboratórios, laudos dos fabricantes, etc.).

- DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado da contratação é de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), conforme cotação de preço feita pela Câmara Municipal de Água Doce do Norte/ES.

- DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos necessários para a cobertura da presente contratação advirão da seguinte dotação orçamentária:

000001 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2.001 – Manutenção de Atividades da Câmara Municipal

3.0.00.00.000 – Despesas Correntes

3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas

3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de Recursos – 10000000 – Recursos Ordinários

- DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Para efeito de julgamento das propostas será adotado o critério do menor preço global, observada as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência, desclassificando as propostas que sejam julgadas inexequíveis.

  - No ato de apresentação da proposta, a Empresa deverá apresentar todas as certidões exigidas no item 8 deste termo de referência, sob pena de ser declarada inapta para o serviço e, consequentemente, ter sua proposta desclassificada por ausência de habilitação técnica.

  - No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes ao fornecimento, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste Termo de Referência.

- DAS PROPOSTAS

  - As propostas deverão ser entregues na Secretária desta Câmara Municipal até a data de 01/11/2022 em envelope lacrado;

  - A Empresas deverão apresentar ainda todas as certidões que atestam capacidade técnica dispostas no item 6 do presente termo, bem como Certidões Negativas de débitos tributários (federal, estadual e municipal) e trabalhistas, que serão analisadas antes das propostas apresentadas.

- DO REGIME DE EXECUÇÃO

  - O serviço será executado pelo regime de empreitada por preço global.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A Empresa Contratada deverá comprovar que possui responsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

- DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão prestados no prédio da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, sediada na Rua Alacy Costa, nº 144, Centro, Água Doce do Norte/ES, CEP 29.820-000 (-18.548484, -40.979517).

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo total para instalação e início da operação do sistema é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma abaixo.

| ETAPA |  | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Projeto Executivo | - Apresentação do Projeto Executivo; | Contratada | 15 dias após o recebimento da ordem de serviço |
|  |  | - Aprovação do Projeto Executivo; | Câmara Municipal | 5 dias após a apresentação do projeto executivo |
| 02 | Solicitação de acesso | - Formalização da solicitação de acesso à Concessionária local, com o encaminhamento de documentação, dados e informações pertinentes, bem como dos estudos realizados. | Contratada | 5 dias após a aprovação do projeto executivo |
|  |  | - Recebimento da solicitação de acesso. | Concessionária | - |
|  |  | - Solução de pendências relativas às informações solicitadas. | Contratada | 5 dias após a resposta da Concessionária. |
| 03 | Parecer de acesso | - Emissão de parecer com a definição das condições de acesso. | Concessionária | Quando não houver necessidade de melhoria ou reforço do sistema de distribuição, até 15 dias após a ação D ou E. Quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço do sistema de distribuição, até 30 dias após a ação D ou E. |
| 04 | Instalação do sistema de geração | - Instalação de todos os equipamentos e mais itens previstos no projeto executivo, ficando pendente apenas a conexão com a rede. | Contratada | 30 dias após a ação F. |
|  |  | - Vistoria da Contratante e autorização para solicitação de vistoria junto à Concessionária. | Fiscalização da Contratante | Até 2 dias após a entrega de relatório da ação G. |
| 05 | Implantação da conexão | - Solicitação da vistoria | Contratada | Imediatamente a ação H. |
|  |  | - Realização de vistoria | Concessionária | Até 7 dias após a ação I. |
|  |  | - Entrega para acessante do Relatório de vistoria se houver pendência. | Concessionária | Até 5 dias após a ação J. |
| 06 | Aprovação do ponto de conexão. | - Adequação das condicionantes do Relatório de Vistoria. | Contratada | Até 5 dias após a ação K. |
|  |  | - Aprovação do ponto de conexão, adequação do sistema de medição e início de sistema de compensação de energia, liberando a minigeração distribuída para sua efetiva conexão. | Concessionária | Até 7 dias após a ação L, quando não forem encontradas pendências. |
| 07 | Comissionamento | - Testes de aferição e desempenho do sistema de operação. | Contratada | 30 dias após a conexão e início da medição. |

  - Se durante o período de instalação ocorrerem chuvas ou outras intempéries que atrapalhem a instalação, ou análise equivocada da Concessionária, desde que justificada, esse período pode ser estendido, sem reajustes dos preços contratados.

  - Caso haja necessidade de prorrogação do prazo, a Contratada deverá solicitar, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e sem direito a qualquer reajuste sobre os valores contratados.

- DA GARTANTIA

  - Todos os equipamentos instalados deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Designar formalmente preposto responsável pela representação da Contratada.

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta.

  - Fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar no pagamento devido à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

  - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução dos serviços.

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas Internas da Contratante.

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

  - Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

  - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução dos serviços.

  - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

  - Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos das normas pertinentes (Leis n. 6.496/77 e 13.639/2018).

  - Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

  - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

  - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

  - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção

  - Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada.

  - Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço.

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.

  - Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

  - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

  - Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela Contratada.

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - A Câmara Municipal designará Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem a responsabilidade da Contratada pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratado será recebido provisoriamente imediatamente após a conclusão dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos pela Empresa Contratada:

- Projeto as built elaborado pelo responsável por sua execução;

- Certidão de baixa da ART de execução;

- Relatório de Comissionamento, incluindo medição da Taxa de Desempenho (Performance Ratio);

- Documentação de Operação e Manutenção;

- Documentação de Garantia.

  - O recebimento definitivo será realizado por comissão designada pela Presidente da Câmara, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento provisório, para que comprove a adequação do objeto ao contido neste Termo de Referência.

  - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente.

- DAS PENALIDADES

  - A inexecução total ou parcial do objeto sujeitará o Contratado as sanções dispostas no artigo 156, da Lei 14.333, de 01 de abril de 2021, observando o princípio da proporcionalidade.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em uma única parcela e em até 15 (quinze) dias após o efetivo recebimento definitivo do objeto contratado, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, acompanhada de Certidões de Regularidade fiscal obtida junto às Receitas Federal, Estadual e Municipal; Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; e Certidão negativa de débitos trabalhistas.

Água Doce do Norte/ES, aos 26 de outubro de 2022.

ARGINAMÉRICA PORTE COELHO BRETA

Oficial Administrativo