Memorando Nº 0123/2022.

Para: Hélio Pereira

Presidente da Câmara Municipal

De: Evanilda de Paula Gouvêa Santos

Chefe da Área Administrativa

Data: 01/11/2022

Ref.: Solicita Limpeza dos aparelhos de Ar Condicionado da Câmara Municipal.

Senhor Presidente;

Há mais de 02(dois) anos os aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal não recebem manutenção.

Sabemos que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório.

Tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste Poder, uma vez que proporciona o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores desta Câmara Municipal, bem como aos Vereadores e demais usuários do prédio do poder Legislativo Municipal. Desta forma é muito importante a conservação dos equipamentos de condicionamento de ar, visto que a má qualidade da climatização pode causar graves problemas de saúde. Portanto, com intuito de manter os aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal de Água Doce do Norte/ES em perfeitas condições de uso, faz-se necessária a contratação da empresa especializada para realização dos serviços de limpeza do aparelho bem como do motor, o que é indispensável para contribuição do bem-estar e saúde respiratório dos servidores, visitantes e usuários, eficiência e longevidade com equipamentos, além de colaborar com diminuição de gastos excessivos com componentes e consumo de energia.

Atenciosamente

Evanilda de Paula Gouvêa Santos

Chefe da Área Administrativa

ANEXO I

- TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA.

A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização, portanto, uma manutenção deve ser procedida preventivamente.

Outro fator importante é a limpeza que se, por um lado, é necessária para a remoção de sujeiras, por outro, pode piorar a qualidade do ar caso seja realizada de forma inadequada e com produtos errados.

Através da portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde, com orientação técnica da pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, sob pena de grave sanções.

Assim, verifica-se que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento e, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório. Tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste Poder, uma vez que proporciona o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores desta Câmara Municipal, bem como aos Vereadores e demais usuários do prédio do Poder Municipal. Desta forma é muito importante a conservação dos equipamentos de condicionamento de ar, visto que a má qualidade da climatização pode causar graves problemas de saúde.

2.OBJETO

2.1. Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em aparelhos de ar condicionado existentes na Câmara Municipal de Água Doce do Norte Estado do espírito Santo.

2.2. Os equipamentos, objetos da manutenção corretiva e preventiva, são listados no final do ANEXO I.

2.3. A reposição de peças, caso seja necessário, será com ônus para a CONTRATANTE.

2.4. A prestação dos serviços poderá sofre acréscimos e supressões até o limite previsto na legislação em vigor, nos termos do parágrafo primeiro e segundo do artigo 65 da Lei 8.668/93.

3.LOCAL

3.1. Os serviços serão prestados na Câmara Municipal: Rua Alacy Costa, nº 144, Centro, Água Doce do Norte/ES.

4. DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

| ITEM | PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 294 | Aparelho de ar condicionado PHILCO- 12.000 BTU’s | 01 |
| 02 | 299, 350, 412, 413 e 414 | Aparelho de ar condicionado – Elgin- 12.000 BTU’s | 05 |
| 03 | 300 e 351 | Aparelho de ar condicionado – Elgin- 18.000 BTU’s | 02 |
| 04 | 241 e 248 | Aparelho de ar condicionado ELETROLUX- 36.000 BTU’s | 02 |

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

5.1. Os serviços serão executados sob forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, no horário de 08h00m as 11h30m às 17h00m de 2ª a 6ª feira, ou, alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência do Contratante e, em caráter eventual.

6. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

6.1. Consiste em procedimento visando prevenir situações que possam gerar falhas, defeitos ou até mesmo a conservação da vida útil dos equipamentos, bem como recomendar ao Contratante eventuais providências para solução de problemas que possam estar e/ou vir a inferior no desempenho e eficiência dos mesmos, assim como realizar limpeza do aparelho e motor.

7. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA.

7.1. Consiste no conserto do aparelho, se o mesmo apresentar paralisação do funcionamento ou se durante o processo da manutenção preventiva for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

8.1. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, sem nenhum ônus a Contratante;

8.2. Manter técnicos habilitados em serviço;

8.3. Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta e indiretamente envolvidas na execução dos serviços;

8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do contrato, quando constatado vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

9.1. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo de Referência;

9.2. Assegurar recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;

9.3. Efetuar o pagamento à empresa contratada, no máximo, em 10 (dez) dias úteis após a certificação da execução dos serviços de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecido neste Termo de Referência.

-10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

10.1. Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com este termo de Referência.

11. DO CUSTEIO.

11.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotações existente no Orçamento do Poder Legislativo do ano de 2022.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO.

12.1. O pagamento será efetuado, mediante Depósito Bancário a Contratada, até o 5ºdia útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato;

12.2. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo do serviço pela Câmara Municipal;

12.3. No momento da liquidação da despesa a contratada deverá comprovar por meio de certidão atualizada, como condição para o recebimento de seus créditos, os seguintes documentos.

12.3.1. Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a quitação dos Tributos e Contribuições Previdenciárias e da Dívida Ativa da União;

12.3.2. Certidão Negativa expedida pela Receita Estadual;

12.3.3. Certidão Negativa de Débito expedida pela Fazenda Pública Municipal;

12.3.4. Certidão Negativa de débitos do FGTS;

12.3.5. Certidão Negativa de Débito Trabalhista.

13. DAS PENALIDADES.

13.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas s 86 a 88 da Lei 8.666/93;

13.2. A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei 8.666/93, será calculada pelo percentual de 0,2% por dia de atraso;

13.3. A multa a que se refere o inciso II do Artigo 87 da Lei 8.666/93, será calculada pelo percentual de 5%;

13.4. As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela administração.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS.

14.1. As rotinas, especificações, localizações e quantitativos constantes deste Termo de Referência, são apenas referências de serviços a serem verificados de uma forma geral, indispensavelmente deve ser executado por profissionais habilitados. E alguns modelos ou marcas, a verificação ou outro serviço preventivo pode diferir da descrição e periodicidade aqui especificadas. Assim, este Termo jamais é exaustivo, havendo sempre a possibilidade de exceções, que justificadas, serão prontamente acatadas.

14.2 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão jamais constituir pretexto para a contratada pretender cobrar “serviços gerais” e/ou alterar a composição de preço unitário.

Água Doce do Norte, ES, 01 de novembro de 2022.

Arginamérica Portes Coelho Breta

Oficial Administrativo